| ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 29.04.2014 |  | № 37 |
| Об утверждении порядка использования не по прямому назначению опор наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа. |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №-131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 125, 209 Гражданского кодекса РФ, Уставом  Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Порядок  использования не по прямому назначению опор наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности  Дальнереченского городского округа (приложение).

2. Настоящее решение подлежит  обнародованию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его  обнародования.

И.о. главы Дальнереченского

городского округа 								Ю.В. Савенко

|  | Приложение к решению Думы Дальнереченского городского округа от «29» апреля 2014 г. № 37 |
| --- | --- |

Порядок
использования не по прямому назначению опор  наружного                                    освещения, находящихся в муниципальной собственности                        Дальнереченского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру использования не по прямому назначению опор наружного освещения, находящиеся в муниципальной собственности  Дальнереченского городского округа.

2. Настоящий Порядок разработан на основании ст.130, 132 Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, а также для физических лиц, использующих опоры наружного освещения не по прямому назначению.

4. Использование опор не по прямому назначению допускается только после  заключения  договора с администрацией Дальнереченского городского округа и регистрации в едином реестре пользователей опорами наружного освещения не по прямому назначению, находящиеся в муниципальной собственности городского округа (далее по тексту - единый реестр пользователей).

II.  Технические   требования к  использованию опор

1. Администрация Дальнереченского городского округа (далее Администрация) осуществляет функции по определению технической возможности использования опор наружного освещения не по прямому назначению (выдает соответствующие технические условия) и согласовывает схему размещения. В случае  отсутствия технической возможности использования опоры не по прямому назначению Администрация вправе отказать заявителю в согласовании использования.

2. Основные технические требования к использованию опор:

2.1. Разрешается использование только промежуточных опор. Использование концевых и угловых опор возможно только при выполнении дополнительных технических условий, определенных Администрацией.

2.2. Не допускается использование существующих траверс, кронштейнов и оголовий.

2.3. Монтаж линий связи (далее - ЛС) должен проводиться в соответствии со следующими требованиями Правил устройства  электроустановок:

- расстояние по вертикали от проводов воздушных линий (далее - ВЛ) до проводов ЛС в пролетах пересечения при наибольшей  стреле провиса должно быть не менее 1,25 м;

- расстояние от ЛС при наибольшей стреле провиса до земли и проезжей части  улиц должно быть не менее 6 м;

- провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС.

2.4. Использование опор не по прямому назначению для размещения линий связи допускается при отсутствии питающих или/и силовых кабелей, помимо наружного освещения, на опорах, предполагаемых для размещения линий связи.

2.5. Администрация имеет право по итогам рассмотрения заявки уменьшить количество разрешенных к монтажу кабельных ЛС, исходя из технического состояния опор, подтвержденного актом осмотра.

2.6. Максимальная длина пролета кабельной ЛС от используемой опоры до зданий, сооружений не должна превышать 50м.

2.7. Максимальный диаметр ЛС-20 мм.

2.8. Запрещается использование опор не по прямому назначению для размещения индивидуальных розеток, предназначенных для обогрева автомобилей.

2.9. Использование опор не по прямому назначению для размещения питающих или/и силовых кабелей допускается при выполнении следующих условий:

- протяжку питающих или/и силовых кабелей, расположенных вблизи детских площадок, детских садов и школ, производить с использованием дополнительных средств, предотвращающих обрыв кабеля (трос, проволока);

- отсутствие линий связи на опорах, предполагаемых для размещения питающих или/и силовых кабелей.

- максимальная длина пролета питающих или/и силовых кабелей от используемой опоры до зданий, сооружений не должна превышать 50м;

- максимальный диаметр питающих  или/и силовых кабелей-20мм;

- максимальное напряжение питающих или/и силовых кабелей не должно превышать 0,4 кВ.

- количество разрешенных к монтажу питающих или/и силовых кабелей и требования к монтажу определяются в соответствии с «пунктами 2.4» и «2.3»

2.10. Запрещается использование опор не по прямому назначению для размещения питающих или/и силовых кабелей, которые будут располагаться над территорией детских площадок, детских садов и школ.

III    Возможности  включения в единый

реестр пользователей опор

1. Ведение единого реестра пользователей опорами наружного освещения не по прямому назначению, находящиеся в муниципальной собственности  Дальнереченского городского округа, осуществляет администрация Дальнереченского городского округа.

2. Для получения разрешения на использование опор не по прямому назначению заявитель предоставляет в Администрацию письменное заявление, в котором указываются характеристика линии связи или питающих/силовых кабелей, количество подвесов на опоры, с приложением схемы размещения линий.

3. Решение о технической возможности либо невозможности использования опоры не по прямому назначению принимает Администрация не позднее 25 дней с момента поступления  документа, указанного в «п.2». О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме.

4. В случае принятия решения о возможности использования опоры наружного освещения не по прямому  назначению, заявителя включают в единый реестр пользователей опор, и выдается «Свидетельство» о регистрации (приложение).

5. На основании Свидетельства о регистрации заключается договор между администрацией Дальнереченского городского округа и пользователем в двух экземплярах в течение 10 дней.  Один экземпляр договора передается  пользователю опор, второй экземпляр остается в Администрации.

6. Размер оплаты определяется на основании отчета  об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и утверждается Думой Дальнереченского городского округа.

В случае использования опор наружного освещения не по прямому назначению организациями, финансируемыми из бюджета Дальнереченского городского округа, оплата за использование опор не взимается.

7. Эксплуатация опор не по прямому назначению допускается на основании Свидетельства о регистрации, выдаваемого Администрацией, и договора пользования, заключенного между администрацией Дальнереченского городского округа и пользователем.

Монтаж  линий заявитель осуществляет самостоятельно и за свой счет. После монтажа линий заявитель в течение 3 дней предъявляет в Администрацию проложенные сети на соответствие согласованной схеме размещения и техническим условиям использования опор не по прямому назначению.

8. Администрация обеспечивает текущий контроль пользования опорами не по прямому назначению.

В случае обнаружения фактов пользования опорами не по прямому назначению с нарушением настоящего Порядка, Администрация принимает решение о расторжении договора пользования.

В случае  обнаружения кабеля ЛС  либо силового кабеля,  без согласования с собственником опор освещения, ответственность лиц самовольно установивших  сети  предусматривается законодательством   Российской Федерации.

9. Администрация обеспечивает текущий контроль внесения размера оплаты за пользование опор в бюджет Дальнереченского городского округа.

10.По истечении  срока действия договора или при расторжении договора до истечения  его срока:

1) пользователь исключается из единого реестра;

2) пользование опорами не по прямому назначению прекращается.

11. В течение пяти дней после прекращения пользования опорами пользователь самостоятельно осуществляет демонтаж имущества, находящегося на опорах. После демонтажа линий пользователь предоставляет отчет о выполнении  работ в Администрацию в течение 3 дней после демонтажа  имущества. В случае отказа пользователя от демонтажа он осуществляется собственником опор с последующим взысканием  с пользователя суммы затрат по демонтажу.

|  | Приложение к Порядку использования не по прямому назначению опор наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа. |
| --- | --- |

Администрация Дальнереченского городского округа

|  | Свидетельство о внесении в единый реестр пользователей опор наружного освещения не по прямому назначению находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа |  |
| --- | --- | --- |

Пользователь:___________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: _____________________________________________________

ИНН/КПП______________________________________________________________

Месторасположение объекта пользования (опоры)____________________________

Собственник опоры_______________________________________________________

Опора используется не по прямому назначению, а именно для __________________

________________________________________________________________________

Основание______________________________________________________________

Примечания:____________________________________________________________

В едином реестре пользователей опор не по прямому назначению, находящихся в муниципальной собственности  Дальнереченского городского округа, «_____» ___________20____года сделана запись  регистрации №______.

Начальник муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа_________________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.