**Проект: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 году**

*Выполнение работ по капитальному ремонту окон и дверей в МБОУ ''Лицей'' ДГО, расположенному по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А*

**Объект:** *Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А*, *МБОУ «Лицей» ДГО*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| Да | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

(Примечание) замечания, выявленные в ходе осмотра 08.05.2024 г. устранены в полном объеме

**Проведены работы:**

- демонтаж дверных коробок (1-3 этаж)

- установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах (1-3 этаж)

- установка дверного доводчика (1-3 этаж)

- облицовка дверных откосов панелями пластиковыми (1-3 этаж)

- установка противопожарных дверей (1 этаж)

- установка металлических дверных блоков (1 этаж)

- установка уголков из ПВХ (1-3 этаж)

- штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов (1-3 этаж)

- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами (1-3 этаж)

- демонтаж оконных коробок (1-3 этаж)

- снятие подоконных досок (1-3 этаж)

- установка оконных блоков из ПВХ (1-3 этаж)

- установка подоконных досок из ПВХ (1-3 этаж)

- облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком (1-3 этаж)

- сетка противомоскитная (1-3 этаж)

- устройство отливов (1-3 этаж)

- погрузо-разгрузочные работы (1-3 этаж)

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполнены на 100 %.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 07.06.2024 г.