**Проект: Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Сибирцева расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д.11**

*Капитальный ремонт кровли, внутреннего освещения, системы отопления, водоснабжения и канализации здания Дома культуры им. Сибирцева*

*Объект: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Центральная, д.11, Дом культуры им. Сибирцева*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| Нет | Не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют.

**Проведены работы**:

- Демонтажные работы шиферного покрытия, неисправных примыканий вентиляционных шахт, неисправных деревянных элементов кровли, перекрытий;

- Монтажные работы по замене неисправных элементов кровли, перекрытий;

- Монтаж покрытия кровли;

- Монтаж водосточной системы, монтажные работы ограждения кровли, снегозадержателей и кровельной лестницы;

- Демонтажные работы по электроснабжению

Монтаж проводов, установка светильников, розеток; люстр.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, на объекте присутствует строительный мусор.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются с отставанием от графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 17.09.2024 г.