**Проект**  **Капитальный ремонт (замена) головного участка тепловой сети котельной № 1,Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы 41**

***Объект:*** *головной участке тепловой сети котельной № 1,Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы 41*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- разработка грунта

- демонтаж старого трубпровода.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 17.07.2025 г.