**Проект " Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край**

***Объект:*** *У*частк канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4 г.Дальнереченск Приморский край

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | нет |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили;

- установка смотровых колодцев;

-укладка водопроводных напорных труб;

-засыпка траншей.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует незначительно.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 14.12.2025 г.