Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

И.о. главы администрации

Дальнереченского  городского округа

___________________А.А. Черных

"_____" ______________ 2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Проверка исправностей в системах водопровода и канализации | ___1__ раз(а) в год |
| 2. Проверка исправностей в системах центрального отопления и водоснабжения | ___2__ раз(а) в год |
| 3. Проверка исправностей электротехнических устройств | __4___ раз(а) в год |
| 4. Прочистка канализационного лежака. | По мере необходимости |
| 5. Проверка исправности канализационных вытяжек | ___1__ раз(а) в год |
| 6. Проверка заземления ванн | По мере необходимости |
| 8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | ___1__ раз(а) в год |
| 9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | ___1__ раз(а) в год |
| 10. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | ___1__ раз(а) в год |
| 11. Подметание земельного участка в летний период | ___2__ раз(а) в неделю |
| 12. Уборка мусора с газона, очистка урн | ___2__ раз(а) в неделю |
| 13. Уборка мусора на контейнерных площадках | ___1__ раз(а) в неделю |
| 14. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | ___1__ раз(а) в неделю |
| 15. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее ___2____ часов после начала снегопада |
| А) в весенне-летний период: |  |
| 17. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | __1___ раз(а) в год |
| 18. Снятие пружин на входных дверях | __1___ раз(а) в год |
| 19. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | __1___ раз(а) в год |
| 20. Ремонт просевших отмосток | __1___ раз(а) в год |
| Б) в осенне-зимний период: |  |
| 21. Утепление оконных и балконных проемов | ___1__ раз(а) в год |
| 22. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей | ___1__ раз(а) в год |
| 23. Утепление чердачных перекрытий | ___1__ раз(а) в год |
| 24. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | ___1__ раз(а) в год |
| 25. Проверка исправности слуховых окон | ___2__ раз(а) в год |
| 26. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | ___1__ раз(а) в год |
| 27.Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | ___2__ раз(а) в год |
| 28. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений | ___2__ раз(а) в год |
| 29. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | ___1__ раз(а) в год |
| 30. Поставка доводчиков на входных дверях | ___1__ раз(а) в год |
| 31. Ремонт и укрепление входных дверей | ___1__ раз(а) в год |
| 33. Регулировка и наладка систем центрального отопления | ___1__ раз(а) в год |
| 34. Регулировка и наладка систем вентиляции | ___1__ раз(а) в год |
| 35. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. | ___1__ раз(а) в год |
| 36.Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. | _____ раз(а) в год |
| 37.Удаление с крыш снега и наледей. | По мере необходимости |
| 38.Уборка и очистка придомовой территории. | По мере необходимости |
| 39.Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений. | ___2__ раз(а) в год |
| 40.Удаление мусора из здания и его вывозка. | ___2__ раз(а) в год |
| ИТОГО |  |

ПРИМЕЧАНИЕ.

В   жилых    и    подсобных    помещениях    квартир    работы    выполняются    нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.