АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________2017 г.              г. Дальнереченск                        №_________

Об утверждении правил приёма сточных вод в систему канализации (водоотведения) и на очистные сооружения

города Дальнереченска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 № 7-пг «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», руководствуясь  Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действия с 01 апреля 2017 года Правила и условия приёма сточных вод в систему канализации (водоотведения) и на очистные сооружения  города Дальнереченска (далее – Правила), (прилагается).

2. Довести Правила до руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и предпринимателей без образования юридического лица отводящих сточные воды в централизованную городскую канализацию и обязать выполнение следующих мероприятий:

2.1.  Обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;

2.2. Содержать канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающим свободный доступ к сточным водам и отбору их проб;

2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;

2.4. Обеспечить присутствие абонента при проведении отбора проб сточных вод;

2.5. Обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих индентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющие определить их на местности).

3.  Организацию и контроль за выполнением Правил и соблюдением норм предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, сбрасываемых в систему коммунальной канализации муниципального образования город Дальнереченск осуществлять ООО «Дальводоканал» - предприятию, поставщику услуги водоснабжение, водоотведение и эксплуатирующему системы водоснабжения, водоотведения и очистные сооружения.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

5.  Контроль исполнения  настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                  С.И.Васильев