Приложение № 2

к Правилам и условиям приема сточных вод в систему канализации (водоотведения)

и на очистные сооружения г. Дальнереченска

утверждённых постановлением администрации

Дальнереченского городского округа № 320 от 24.04.2017г.

| СОГЛАСОВАНО: Глава Администрации Дальнереченского городского округа __________ С.И. Васильев «__»___________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Дальводоканал» ________ И.Е. Шандренко «_____»____________2017 г. |
| --- | --- |

# Перечень загрязняющих веществ,

# не удаляемых из сточных вод на сооружениях биологической очистки

| № п/п | Вещество | При сбросе в водный объект хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования |  |  | При сбросе в объект рыбохозяйственного водопользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПВ | ПДК Мг/л | Класс опасности | ЛПВ | ПДК Мг/л | Класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Анизол (метоксибензол) | с-т | 0,05 | 3 | орг. | - | - |
| 2. | Ацетофенон | -"- | 0,1 | 4 | токс. | 0,04 | 3 |
| 3. | Бутилбензол | Орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 4. | Гексахлоран (гексахлорциклогексан) | Орг. | 0,02 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 5. | Гексахлорбензол | с-т | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 6. | Гексахлорбутадион | Орг. | 0,01 | 3 | - | - | - |
| 7. | Гексахлорбутан | Орг. | 0,01 | 3 | - | - | - |
| 8. | Гексахлорциклопентадиен | Орг. | 0,001 | 3 | - | - | - |
| 9. | Гексахлорэтан | Орг. | 0,01 | 4 | - | - | - |
| 10. | Гексоген | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 11. | Диметилдиоксан | с-т | 0,005 | 2 | - | - | - |
| 12. | Диметилдитиофосфат | Орг. | 0,1 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 13. | Диметилдихлорвинилфосфат | Орг. | 1 | 3 | токс. | отсут. | 1 |
| 14. | Дихлоранилин | Орг. | 0,05 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 15. | Дихлорбензол | Орг. | 0,002 | 3 | токс. | 0,001 | 2 |
| 16. | Дихлорбутен | Орг. | 0,5 | 4 | - | - | - |
| 17. | Дихлоргидрин | Орг. | 1 | 3 | - | - | - |
| 18. | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | с-т | 0,1 | 2 | токс. | отсут. | 1 |
| 19. | Дихлорнафтохинон | с-т | 0,25 | - | - | - |  |
| 20. | Дихлорпропионат натрия | - | - | - | токс. | 3,0 | 4 |
| 21. | Дихлофос | Орг. | 1,0 | 3 | токс. | отсут. | 1 |
| 22. | Дихлорэтан | с-т | 0,02 | 2 | токс. | 0,12 | - |
| 23. | Диэтиланилин | Орг. | 0,15 | 3 | токс. | 0,0005 | 2 |
| 24. | Диэтиленгликоль | с-т | 1 | 3 | токс. | 0,05 | - |
| 25. | Диэтиловый эфир | Орг. | 0,3 | 4 | токс. | 1,0 | 4 |
| 26. | Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | с-т | 1,0 | 2 | - | - | - |
| 27. | Диэтилртуть | с-т | 0,0001 | 1 | - | - | - |
| 28. | Изопрен | Орг. | 0,005 | 4 | с-т | 0,01 | 3 |
| 29. | Изопропиламин | с-т | 2 | 3 | - | - | - |
| 30. | Каптакс | Орг. | 5 | 4 | токс. | 0,05 | 4 |
| 31. | Карбофос | Орг. | 0,05 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 32. | В-меркаптодиэтиламин | Орг. | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 33. | Метафос | Орг. | 0,02 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 34. | Метилнитрофос | Орг. | 0,25 | 3 | - | - | - |
| 35. | Нитробензол | с-т | 0,2 | 3 | токс. | 0,01 | - |
| 36. | Нитрохлорбензол | с-т | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 37. | Пентаэритрит | с-т | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 38. | Петролаум (смесь твердых углеводородов) | с-т | 6,5 | 4 |  |  |  |
| 39. | Пикриновая кислота (тринитрофенол) | Орг. | 0,5 | 3 | токс. | 0,01 | 3 |
| 40. | Пирогаллол (триоксибензол) | Орг. | 0,1 | 3 | - | - | - |
| 41. | Полихлорпинен | - | - | - | токс. | отсут. | 1 |
| 42. | Полиэтиленимин | - | - | - | токс. | 0,001 | - |
| 43. | Пропилбензол | Орг. | 0,2 | 3 | - | - | - |
| 44. | Тетрахлорбензол | с-т | 0,01 | 2 | - | - | - |
| 45. | Тетрахлоргептан | Орг. | 0,0025 | 4 | - | - | - |
| 46. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | с-т | 0,006 |  | токс. | отсут. | 1 |
| 47. | Тетрахлорнонан | Орг. | 0,003 | 4 | - | - | - |
| 48. | Тетрахлорпентан | Орг. | 0,005 | 4 | - | - | - |
| 49. | Тетрахлорпропан | Орг. | 0,01 | 4 | - | - | - |
| 50. | Тетрахлорундекан | Орг. | 0,007 | 4 | - | - | - |
| 51. | Тетрахлорэтан | Орг. | 0,2 | 4 | - | - | - |
| 52. | Тиофен (тиофуран) | Орг. | 2, | 3 | - | - | - |
| 53. | Тиофос | Орг. | 0,003 | 4 | токс. | 0,005 | 3 |
| 51. | Трибутилфосфат | Орг. | 0,01 | 4 | токс. | 0,02 | 3 |
| 52. | Триэтиламин | с-т | 2 | 2 | токс. | 1,0 | 4 |
| 53. | Фосфамид | Орг. | 0,03 | 4 | токс. | 0,01 | 3 |
| 54. | Фурфурол | Орг. | 1,0 | 4 | токс | 0,01 | - |
| 55. | Хлорбензол | с-т | 0,02 | 3 | токс. | 0,001 | 3 |
| 56. | Хлоропрен | с-т | 0,01 | 2 | - | - | - |
| 57. | Хлорофос | Орг. | 0,05 | 4 | токс. | отсут. | 1 |
| 58. | Хлорциклогексан | Орг. | 0,05 | 3 |  |  |  |
| 59. | Этилбензол | Орг. | 0.01 | 4 | токс. | 0,001 | - |
| 60. | Циклогексан | с-т | 0,1 | 2 | токс. | 0,01 | 3 |
| 61. | Циклогексанол | с-т | 0,5 | 2 | токс. | 0,001 | 3 |
| 62. | Сульфаты | Орг. | 500 | 4 | токс. | 100 |  |
| 63. | Хлориды | Орг. | 350 | 4 | токс | 300 |  |

* ЛПВ - лимитирующий показатель вредности: "с-т" - санитарно-токсикологический;

"токс" - токсикологический; "орг." - органолептический; "общ." - общесанитарный;

"рыб.-хоз." - рыбохозяйственный; "сан" - санитарный.

** эффективность удаления аммонийного азота и фосфора дана для существующей обычной технологии биологической очистки. При использовании специальных технологий (схем с нитрификацией-денитрификацией, реагентного или биологического удаления фосфатов и др.), требующих реконструкции очистных сооружений, эффективность удаления может быть повышена до 95-98%.

ПДК для рыбохозяйственных водоемов зависит от трофности водоемов

прочерк - означает отсутствие данных