АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» февраля 2022г.             г. Дальнереченск                                       № 185-пг

Об утверждении  Перечня источников наружного водоснабжения

и мест для забора воды  в целях пожаротушения расположенных  на территории Дальнереченского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников, руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация

Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды  в целях пожаротушения расположенных  на территории Дальнереченского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Дальнереченского городского округа (приложение № 2).

3. Организационно-информационному отделу Дальнереченского городского округа данное постановление   разместить на официальном сайте  Дальнереченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа

Е.А. Старикову.

И.о.главы Дальнереченского

городского округа                                                                            Н.Е. Фесюк

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «24» февраля 2022г. № 185-пг

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения расположенных на территории

Дальнереченского городского округа

| №/ пп | Номер гидранта | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПГ № 1 | ул. Краснофлотская, 18 территория бывшего ООО «Акватико» |
| 2 | ПГ № 2 | ул. Уссурийская, (Привокзалка 50 м. от КНС №5) |
| 3 | ПГ № 3 | ул. Уссурийская, 54 |
| 4 | ПГ № 5 | ул. Рябуха, 73 |
| 5 | ПГ № 6 | ул. Рябуха, 80 (школа искусств) |
| 6 | ПГ № 8 | ул. Калинина, 27 |
| 7 | ПГ № 9 | ул. Ленина, 70 |
| 8 | ПГ № 10 | ул. Ленина, 64 (пересечение ул. Ленина-ул. М.Личенко) |
| 9 | ПГ № 11 | ул. Рябуха, 14 (м-н Посад) |
| 10 | ПГ № 12 | ул. Красногвардейская, 24 (напротив КНС №3) |
| 11 | ПГ № 13 | ул. Ленина, 43 (двор СОШ №2) |
| 12 | ПГ № 14 | ул. Энгельса, 18 (на дороге) |
| 13 | ПГ № 16 | ул. Ленина, 16 |
| 14 | ПГ № 17 | ул. Рябуха, 67- ул. Победы |
| 15 | ПГ № 18 | ул. Заводская, 3 (перекрёсток Ленина-Заводская) |
| 16 | ПГ № 19 | ул. Ленина, 30 |
| 17 | ПГ № 22 | ул. Заводская, 15 |
| 18 | ПГ № 23 | ул. Заводская, 21-ул. Рябуха, 1 |
| 19 | ПГ № 24 | ул. Полтавская, 13 (ТУ-27) |
| 20 | ПГ № 25 | ул. Заводская-ул. Ворошилова |
| 21 | ПГ № 26 | ул. Свободы, 48 (на дороге между ул. Свободы, 48 и ул. Свободы, 50) |
| 22 | ПГ № 27 | ул. М.Личенко, 24 (напротив ворот детского дома) |
| 23 | ПГ № 28 | ул. Калинина, 56 (двор детского дома) |
| 24 | ПГ № 29 | ул. М.Личенко, 13 (дворовая часть) |
| 25 | ПГ № 32 | ул. Дальнереченская, 64 |
| 26 | ПГ № 34 | ул. Г. Даманского, 10 (между стадионом УПК) |
| 27 | ПГ№ 36 | ул. Г. Даманского, 64 (КНС№ 1) |
| 28 | ПГ № 37 | ул. Г. Даманского, 74 (ул. Г. Даманского- ул. Гарнизонная) |
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | ПГ № 38 | ул. Фадеева, 70-А |
| 30 | ПГ № 39 | ул. Уссурийская – ул. Г. Даманского (перекрёсток) |
| 31 | ПГ № 40 | ул. Красная, 25 – ул. Победы,11 |
| 32 | ПГ № 41 | ул. Уссурийская, 50 (общежитие) |
| 33 | ПГ № 42 | ул. Дальнереченская, 60 (полиция) |
| 34 | ПГ № 43 | ул. М.Личенко, 30 (с торца дома) |
| 35 | ПГ № 46 | ул. Красная - ул. Победы (ДК «Восток») |
| 36 | ПГ № 47 | ул. Красная, 113 |
| 37 | ПГ № 48 | ул. Ленина,34 |
| 38 | ПГ № 49 | ул. Дальнереченская, 61 |
| 39 | ПГ № 50 | ул. Ленина, 84 (в торце дома) |
| 40 | ПГ № 51 | ул. М.Личенко, 15-А |
| 41 | ПГ № 52 | ул. М.Личенко, 15-Б |
| 42 | ПГ № 53 | ул. Калинина, 91 (УПК) между УПК и лицеем |
| 43 | ПГ № 54 | ул. Калинина,91-А |
| 44 | ПГ № 55 | ул. Калинина - ДВГТУ |
| 45 | ПГ № 56 | ул. Уссурийская, 52-А (д/сад «Дюймовочка») |
| 46 | ПГ № 59 | ул. Ленина, 71-А - ул. Калинина (стоматология) |
| 47 | ПГ № 61 | ул. Чернышевского,1 ООО «Пекарь и К» |
| 48 | ПГ № 62 | ул. Советская, 23 |
| 49 | ПГ № 63 | ул. Флегонтова, 14 |
| 50 | ПГ № 64 | ул. Советская - ул. Телеграфная |
| 51 | ПГ № 65 | ул. Свободы, 50-А |
| 52 | ПГ № 66 | ул. Ленина, 18 |
| 53 | ПГ № 69 | ул. Чернышевского,17 (возле в/ч 2538) |
| 54 | ПГ № 70 | ул. Уссурийская, 67 |
| 55 | ПГ № 71 | ул. Уссурийская - ул. Красногвардейская |
| 56 | ПГ № 72 | ул. Дальнереченская, 54 |
| 57 | ПГ № 96 | ул. Энгельса, 21 |
| мкр. ЛДК |  |  |
| 58 | ПГ № 45 | ул. 45 лет Октября,68 |
| 59 | ПГ № 57 | ул. Пушкина,22 |
| 60 | ПГ № 73 | ул. О.Кошевого,101 (возле здания АБК) |
| 61 | ПГ № 74 | ул. Пушкина, 9 |
| 62 | ПГ № 76 | ул. Строительная, 25 |
| 63 | ПГ № 77 | ул. Строительная, (СРЦ «Надежда») |
| 64 | ПГ № 79 | ул. 45 лет Октября - ул. Театральная (остановка) |
| 65 | ПГ № 80 | ул. Горького, 9 |
| 66 | ПГ № 83 | ул. Школьная, 4 |
| 67 | ПГ № 85 | ул. Полевая, 1-А |
| 68 | ПГ № 86 | ул. О.Кошевого, 2 (между домами ул. О.Кошевого, 2 и ул. Полевая,1) |
| 69 | ПГ № 87 | ул. Полевая, 1 |
| 70 | ПГ № 88 | ул. Пушкина, 17 (напротив инфекционной больницы) |
| 1 | 2 | 3 |
| 71 | ПГ № 89 | ул. 45 лет Октября, 28 |
| 72 | ПГ № 90 | ул. Владивостокская, 1 |
| 73 | ПГ № 91 | ул. Владивостокская, 5 |
| 74 | ПГ № 92 | ул. Владивостокская, 7 |
| 75 | ПГ № 93 | ул. Владивостокская, 9 |
| 76 | ПГ № 95 | ул. Пушкина,22 |
| 77 | ПГ № 94 | ул. 45 лет Октября,1 (возле конторы) ЗАО «Лес-экспорт» |
| 78 | ПГ № 97 | ул. 45 лет Октября,1 (напротив склада сырья) ЗАО «Лес-экспорт» |
| 79 | ПГ № 98 | ул. 45 лет Октября,1 (напротив склада сушки) ЗАО «Лес-экспорт» |
| 80 | ПГ № 60 | ул. 45 лет Октября,1 (биржа) ЗАО «Лес-экспорт» |
| 81 | ПГ № 99 | ул. Окружная БПО РНУ «Дальнереченск» |
| 82 | ПГ № 100 | ул. Окружная БПО РНУ «Дальнереченск» |
| 83 | ПГ № 101 | ул. Окружная БПО РНУ «Дальнереченск» |
| 84 | ПГ № 102 | ул. Окружная БПО РНУ «Дальнереченск» |
| село Лазо |  |  |
| 85 | ПГ № 67 | ул. С.Лазо, 29-А (угол дома) |
| 86 | ПГ № 68 | ул. Строительная, 6 (напротив котельной) |

Приложение № 2

Утверждены

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «24» февраля 2022г. № 185-пг

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения

и мест для забора воды  в целях пожаротушения на территории

Дальнереченского городского округа

1.      Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Дальнереченского городского округа и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за установку указателей источников противопожарного водоснабжения несёт администрация Дальнереченского городского округа, а за  техническое состояние абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Дальнереченского городского округа и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация Дальнереченского городского округа  и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды;

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

- состояние колодца и люка пожарного гидранта;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.