## оборуд. вода (2.2.)
Приложение 2.2
к договору аренды № ___________
от __________________2013г.
АКТ
приема-передачи движимого имущества
к договору аренды № __________от __________________2013г.
№ п/п | Инвентарный номер | наименование имущества, местонахождение, адрес | Единица измерения (в т.ч. Протяженность сетей п.м. В 2-х тр. Измер.) | характеристика имущества (тип, марка, вид прокладки и т.д.) | количество | Дата ввода в эксплуатацию | общая стоимость (балансовая тыс.руб.) | износ, расход (тыс.руб.) | Остаточная стоимость (тыс.руб.) | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т.д.)
ОБОРУДОВАНИЕ
| 141 | Водонасосная станция (№ 141), в/г № 24 Графское
1 |  | манометр |  | МП 100 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
2 |  | насос |  | ЭЦВ 6-10-140 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
| 140 | Водонасосная станция (№ 140), в/г № 24 Графское
3 |  | насос |  | ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
4 |  | ПУ холодной воды |  | ВСХН-80, зав. № 11645185 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
5 |  | манометр |  | МП 100 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
| 88 | Водонасосная станция (№88) в/г №24 Графское
6 |  | ПУ эл.энергии |  | Меркурий 230, зав. № 11194432 | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
Всего:

## оборуд.кот. (2.2.)
Приложение 2.2
к договору аренды № ___________
от __________________2013г.
АКТ
приема-передачи движимого имущества
к договору аренды № _____________от __________________2013г.
№ п/п | Инвентарный номер | наименование имущества, местонахождение, адрес | Единица измерения (в т.ч. Протяженность сетей п.м. В 2-х тр. Измер.) | характеристика имущества (тип, марка, вид прокладки и т.д.) | количество | Дата ввода в эксплуатацию | общая стоимость (балансовая тыс.руб.) | износ, расход (тыс.руб.) | Остаточная стоимость (тыс.руб.) | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т.д.)
ОБОРУДОВАНИЕ
| 46 | Котельная инв. № 46 в/г № 3 с. Лазо
1 |  | Котел водогрейный |  | Энергия | 1 | 1969 |  |  |  | удовлетворительное
2 |  | Котел водогрейный |  | Энергия | 1 | 1969 |  |  |  | удовлетворительное
3 |  | Котел водогрейный |  | Энергия | 1 | 1969 |  |  |  | удовлетворительное
4 |  | Котел водогрейный |  | Энергия | 1 | 1969 |  |  |  | удовлетворительное
5 |  | Котел водогрейный |  | Энергия | 1 | 1969 |  |  |  | удовлетворительное
6 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1982 |  |  |  | удовлетворительное
7 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1982 |  |  |  | удовлетворительное
8 |  | Циркуляционный насос |  | К-45/30 | 1 | 1973 |  |  |  | удовлетворительное
9 |  | Циркуляционный насос |  | К-45/30 | 1 | 1999 |  |  |  | удовлетворительное
10 |  | Циркуляционный насос |  | К150-125-315 | 1 | 2006 |  |  |  | удовлетворительное
11 |  | Циркуляционный насос |  | КМ80-160-315 | 1 | 2011 |  |  |  | удовлетворительное
12 |  | Циркуляционный насос |  | К6-К-8 | 1 | 1979 |  |  |  | удовлетворительное
| 390 | Котельная инв. № 390 в/г № 3 с. Лазо
13 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1983 |  |  |  | удовлетворительное
14 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1983 |  |  |  | удовлетворительное
15 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1983 |  |  |  | удовлетворительное
16 |  | Котел водогрейный |  | Универсал-6 | 1 | 1983 |  |  |  | удовлетворительное
17 |  | Вентилятор |  | 30ЦС-85 | 1 | 2011 |  |  |  | удовлетворительное
18 |  | Вентилятор |  | ВД-6,5 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
19 |  | Вентилятор |  | ВД-6,5 | 1 | 1979 |  |  |  | удовлетворительное
20 |  | вентилятор А02-42-Б |  |  | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
21 |  | дизельэлектростанция 6Д 100 на полозьях |  |  | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
| 96 | Котельная инв. № 96 в/г20 г. Дальнереченск
22 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2001 |  |  |  | удовлетворительное
23 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2001 |  |  |  | удовлетворительное
24 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,63 | 1 | 2009 |  |  |  | удовлетворительное
25 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
26 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
27 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
28 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
29 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
30 |  | Котел водогрейный |  | КВМ-0,63 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
31 |  | Циркуляционный насос |  | К45/55 | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
32 |  | Циркуляционный насос |  | К80-50-2550 | 1 | 2001 |  |  |  | удовлетворительное
33 |  | Циркуляционный насос |  | К45/30 | 1 | 2004 |  |  |  | удовлетворительное
34 |  | Циркуляционный насос |  | К90/55 | 1 | 2004 |  |  |  | удовлетворительное
35 |  | Циркуляционный насос |  | К3-К9 | 1 | 2000 |  |  |  | удовлетворительное
36 |  | Вентилятор |  | ВЦ-14-46 | 1 | 2002 |  |  |  | удовлетворительное
37 |  | Вентилятор |  | ВЦ-14-46 | 1 | 2002 |  |  |  | удовлетворительное
38 |  | Вентилятор |  | У14-162/2,5 | 1 | 2001 |  |  |  | удовлетворительное
39 |  | Вентилятор |  | ВР80-75 | 1 | 2002 |  |  |  | удовлетворительное
40 |  | Вентилятор |  | ВР300-45/25 | 1 | 2002 |  |  |  | удовлетворительное
41 |  | Вентилятор |  | ВР4-75,1 | 1 | 2002 |  |  |  | удовлетворительное
42 |  | Вентилятор |  | ВЦ-№3,15 | 1 | 2008 |  |  |  | удовлетворительное
43 |  | Дымосос |  | Д-3,5 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
44 |  | Дымосос |  | Д-3,5 | 1 | 1990 |  |  |  | удовлетворительное
| 36 | Котельная инв. № 36 в/г №1 Кольцевое | [7 empty] | удовлетворительное
45 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2005 |  |  |  | удовлетворительное
46 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2005 |  |  |  | удовлетворительное
47 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2005 |  |  |  | удовлетворительное
48 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2005 |  |  |  | удовлетворительное
49 |  | Котел водогрейный |  | энергия | 1 | 1995 |  |  |  | удовлетворительное
50 |  | Котел водогрейный |  | энергия | 1 | 1995 |  |  |  | удовлетворительное
51 |  | Котел водогрейный |  | энергия | 1 | 1995 |  |  |  | удовлетворительное
52 |  | Вентилятор |  | ВД-4,5 | 1 | 1989 |  |  |  | удовлетворительное
53 |  | Вентилятор |  | ВД-8 | 1 | 1999 |  |  |  | удовлетворительное
54 |  | Вентилятор |  | ВР-70№ 6,3 | 1 | 2004 |  |  |  | удовлетворительное
55 |  | Сетевой насос |  | К100-65-200 | 1 | 1979 |  |  |  | удовлетворительное
56 |  | Сетевой насос |  | К100-65-200 | 1 | 2011 |  |  |  | удовлетворительное
57 |  | Сетевой насос |  | К-90/85 | 1 | 2005 |  |  |  | удовлетворительное
58 |  | Подпиточный насос |  | К80-50-200 | 1 | 2011 |  |  |  | удовлетворительное
59 |  | Подпиточный носос |  | К80-50-200 | 1 | 1979 |  |  |  | удовлетворительное
60 |  | Дымосос |  | ИШ 90-50 | 1 | 1986 |  |  |  | неисправен
61 |  | дизельэлектростанция АСДА на полозьях |  |  | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
| 128 | Котельная инв. № 128 в/г 24 Графское (г.Дальнереченск, ул. Графская, 2)
62 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2003 |  |  |  | удовлетворительное
63 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 2003 |  |  |  | удовлетворительное
64 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 1998 |  |  |  | удовлетворительное
65 |  | Котел водогрейный |  | КВ-0,42 | 1 | 1999 |  |  |  | удовлетворительное
66 |  | Вентилятор |  | ВР-80-75-3,5 | 1 | 1999 |  |  |  | удовлетворительное
67 |  | Циркуляционный насос |  | К8/18 | 1 | 2001 |  |  |  | удовлетворительное
68 |  | Циркуляционный насос |  | К3- К8 | 1 | 1998 |  |  |  | удовлетворительное
69 |  | Циркуляционный насос |  | К100-65-200 | 1 | 2004 |  |  |  | удовлетворительное
70 |  | Котел |  |  | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
71 |  | дизельэлектростанция ЭСД 100 на шасси |  |  | 1 |  |  |  |  | удовлетворительное
Всего:

## здания кот. (2.1.)
Приложение 2.1
к договору аренды № _________
от _____________2013г.
АКТ
приема-передачи недвижимого имущества
к договору аренды № ______ от __________________2013 г.
№ п/п | Инвентарный номер | наименование имущества, местонахождение, адрес | Единица измерения (в т.ч. Протяженность сетей п.м. В 2-х тр. Измер.) | характеристика имущества (тип, марка, вид прокладки и т.д.) | количество | Дата ввода в эксплуатацию | общая стоимость (балансовая руб.) | износ, расход (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т.д.)
| 46 | Котельная инв. № 46 в/г № 3 с. Лазо
1 | 46 | Здание котельной |  | строительный объем - 2953м3, общая площадь - 384,9м2 | 1 | 1936 | 1002680 |  |  | удовлетворительное
2 |  | Дымовая труба |  | кирпичная, д-800мм, Н-30м | 1 | 1937 |  |  |  | удовлетворительное
3 |  | Дымовая труба |  | кирпичная, д-800мм, Н-30м | 1 | 1977 |  |  |  | удовлетворительное
4 |  | Тепловая сеть |  | 2d - L=1,038 км | 1 | 1936/1969 | 3492862.73 |  |  | удовлетворительное
| 390 | Котельная инв. № 390 в/г № 3 с. Лазо
5 | 390 | Здание котельной |  | строительный объем - 579м3, общая площадь - 97,3м2 | 1 | 1984 | 3531321 |  |  | удовлетворительное
6 |  | Дымовая труба |  | кирпичная, д-800мм, Н-25м | 1 | 1984 |  |  |  | удовлетворительное
| 96 | Котельная инв. № 96 в/г20 г. Дальнереченск
7 | 96 | Здание котельной |  | строительный объем - 2512м3, общая площадь - 405,3м2 | 1 | 1978 | 2146050 |  |  | удовлетворительное
8 |  | Дымовая труба |  | стальная, Д-800мм, Н-25м | 1 | 1979 |  |  |  | удовлетворительное
9 |  | Тепловая сеть |  | 2d L=0,6595 км; ГВС: d L= 0,6055 км | 1 | 1978 | 2190762.91 |  |  | удовлетворительное
| 36 | Котельная инв. № 36 в/г №1 Кольцевое
10 | 36 | Здание котельной |  | строительный объем - 2818 м3, общая площадь - 374,4 м2 | 1 | 1937 | 1024632 |  |  | удовлетворительное
11 |  | Дымовая труба |  | кирпичная, д-800мм, Н-30м | 1 | 1937 |  |  |  | удовлетворительное
12 |  | Тепловая сеть |  | 640 п/м | 1 | 1984 | 2227401.33 |  |  | удовлетворительное
| 128 | Котельная инв. № 128 в/г 24 Графское (г.Дальнереченск, ул. Графская, 2)
13 | 128 | Здание котельной |  | строительный объем - 1067м3, общая площадь - 164,5м2 | 1 | 1984 | 2118792.6 |  |  | удовлетворительное
14 |  | Дымовая труба |  | стальная, д-1000мм, Н-20м | 1 | 1984 |  |  |  | удовлетворительное
15 |  | Тепловая сеть |  | 2D - 0,564км | 1 | 1984 | 192880 |  |  | удовлетворительное
|  | Всего: |  |  |  |  | 17927382.57

## здания вода (2.1.)
Приложение 2.1
к договору аренды № _________
от _____________2013г.
АКТ
приема-передачи недвижимого имущества
к договору аренды № ______ от __________________2013 г.
№ п/п | Инвентарный номер | наименование имущества, местонахождение, адрес | Единица измерения (в т.ч. Протяженность сетей п.м. В 2-х тр. Измер.) | характеристика имущества (тип, марка, вид прокладки и т.д.) | количество | Дата ввода в эксплуатацию | общая стоимость (балансовая руб.) | износ, расход (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т.д.)
| 141 | Водонасосная станция (№ 141), в/г № 24 Графское
16 | 141 | Здание |  | площадь 5,9 кв.м. (металлический павильон) | 1 | 1988 | 69530 |  |  | удовлетворительное
| 140 | Водонасосная станция (№ 140), в/г № 24 Графское | [7 empty] | удовлетворительное
17 |  | Здание инв. № 140, |  | площадь 4,47 кв.м. (металлический павильон) | 1 | 1990 | 69530
| 105 | Водонапорная башня (№ 105), в/г №24 Графское (г.Дальнереченск, ул. Графская, 4)
18 | 105 | Здание, инв №105, |  | площадь 5,5 кв.м. | 1 | 1969 | 922168.8 |  |  | удовлетворительное
| 15 | Водонасосная станция (№15) в/г №24 Графское, г. Дальнереченск
19 | 15 | Здание водонасосной станции (№ 15), |  | площадь 11,1 кв.м. | 1 | 1908 | 87825.6 |  |  | удовлетворительное
Водонасосная станция (№88) в/г №24 Графское
20 | 88 | Здание водонасосной станции (№ 88), |  | площадь 11,3 кв.м. | 1 | 1967 | 95144.4 |  |  | удовлетворительное
|  | Всего: |  |  |  |  | 1244198.8