Приложение № 3

к конкурсной документации

Утверждаю

И.о. главы администрации

Дальнереченского  городского округа

___________________А.А. Черных

"___" ______________2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Дополнительные услуги по содержанию общего имущества.

|  | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Уборка чердачного и подвального помещений | ___2__ раз(а) в год |
| - Стрижка газонов | по мере необходимости |
| - Подрезка деревьев и кустов | ___2__ раз(а) в год |
| - Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | ___2__ раз(а) в год |
| 5. Ликвидация наледи | По мере необходимости |
| 6. Устранение аварий | на системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения немедленно, на системах энергоснабжения в течение ___2__ часов после получения заявки диспетчером |
| 7. Выполнение заявок населения | протечка кровли в отдельных местах___1__ сутки(ок), нарушение водоотвода __3__ суток, замена разбитого стекла ____1__сутки(ок), неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования _1_ суток, неисправность электрической проводки оборудования _4_ часов с момента получения заявки |
| 8. Дератизация | ___1__ раз(а) в год |
| 9. Дезинсекция | ___1__ раз(а) в год |
| ИТОГО: |  |

- Дополнительные работы по ремонту общего имущества.

|  | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Устранение повреждений фундаментов | __1_ раз(а) в год |
| 2. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей | __1_ раз(а) в год |
| 3. Устранение осадок фундаментов | __1_ раз(а) в год |
| 4.Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала | __1_ раз(а) в год |
| 5. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | __1_ раз(а) в год |
| 6.Восстановление (ремонт) приямков | __1_ раз(а) в год |
| 7. Восстановление (ремонт) отмостки | __1_ раз(а) в год |
| 8.Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | __1_ раз(а) в год |
| 9. Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | __1_ раз(а) в год |
| 10. Восстановление теплозащиты стен | __1_ раз(а) в год |
| 11. Восстановление несущей способности стен | __1_ раз(а) в год |
| 12. Устранение деформации стен и перегородок | __1_ раз(а) в год |
| 13. Окраска фасадов | __1_ раз(а) в год |
| 14. Окраска стен помещений общего пользования | __1_ раз(а) в год |
| 15. Восстановление (ремонт) стен, поврежденных гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми | __1_ раз(а) в год |
| 16. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | __1_ раз(а) в год |
| 17. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин | __1_ раз(а) в год |
| 18. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | __1_ раз(а) в год |
| 19. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) | __1_ раз(а) в год |
| 20. Окраска стен помещений общего пользования | __1_ раз(а) в год |
| 21. Устранение повреждений перекрытий | __1_ раз(а) в год |
| 22.Усиление перекрытий | __1_ раз(а) в год |
| 23. Устранение смещения несущих конструкций | __1_ раз(а) в год |
| 24. Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и водоснабжения, проходящих через перекрытия | __1_ раз(а) в год |
| 25. Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | __1_ раз(а) в год |
| 26. Окраска деревянных полов | __1_ раз(а) в год |
| 27. Ремонт полов | __1_ раз(а) в год |
| 28. Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | __1_ раз(а) в год |
| 29. Восстановление облицовки перегородок | __1_ раз(а) в год |
| 30. Окраска перегородок | __1_ раз(а) в год |
| - Устранение протечек кровли | В течение 1 суток |
| - Ремонт, модернизация кровли | По мере необходимости |
| - Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | По мере необходимости |
| - Окраска металлической кровли | По мере необходимости |
| - Покрытие мягких кровель защитными мастиками | __1_ раз(а) в год |
| - Восстановление (ремонт) продухов вентиляции | По мере необходимости |
| - Восстановление (ремонт) вентиляционных труб | __1_ раз(а) в год |
| - Восстановление (ремонт) выходов на крышу | По мере необходимости |
| - Восстановление (ремонт) систем водоотвода | __1_ раз(а) в год |
| - Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | __1_ раз(а) в год |
| - Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | __1_ раз(а) в год |
| - Утепление дверей в помещениях общего пользования | __1_ раз(а) в год |
| - Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов | __1_ раз(а) в год |
| 44. Ремонт, замена перил | __1_ раз(а) в год |
| 45. Окраска металлических элементов лестниц | __1_ раз(а) в год |
| 46.Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей | __1_ раз(а) в год |
| 47.Ремонт, промывка отопительных элементов | __1_ раз(а) в год |
| 48.Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения | __1_ раз(а) в год |
| 49.Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры. | __1_ раз(а) в год |
| - Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | По мере необходимости |
| - Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | По мере необходимости |
| - Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | По мере необходимости |
| - Ремонт, замена этажных щитков и шкафов | По мере необходимости |
| - Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | По мере необходимости |
| 55. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | По мере необходимости |
| 56. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | По мере необходимости |
| 57. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | По мере необходимости |
| 58. Ремонт объектов внешнего благоустройства | __1_ раз(а) в год |
| 59. Строительство объектов внешнего благоустройства | Согласно договора |
| ИТОГО |  |

Примечания:

1.   Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.

- Перечень работ, их периодичность, стоимость, объемы и материалы,            используемые в процессе исполнения работ, устанавливаются организатором кон
курса.

- Качество предоставления потребителям коммунальных услуг устанавливается организатором конкурса на основании Правил предоставления  коммунальных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации.

- Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества много
квартирного дома устанавливаются с учетом требований санитарных,                                 пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации.