Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Зам. главы администрации

Дальнереченского  городского округа

___________________А.А. Черных

"_____" ______________ 2013г.

Акт о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Дальнереченск ул. Уссурийская, 50

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   25:29:000000:0000:05:408:001:002551570:0099:20099

3. Серия, тип постройки         данные отсутствуют

4. Год постройки  1976 г. (тысяча девятьсот семьдесят шестой год)

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета - 41%_по сотоянию на 12.05.2008 г.

6. Степень фактического износа    данные отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта    2011 год, капитальный ремонт системы канализации и выборочный ремонт системы отопления

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  пять

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды                   нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 91

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества данные отсутствуют

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  10 119  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками  2731,00  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1971,51  кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) - нет

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)     759,49  кв. м

20. Количество лестниц 1  шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  - кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров        -  кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)           данные отсутствуют          кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 1103 кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома,    включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Из сборных железобетонных и бетонных блоков | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен |
| 2. Стены, перегородки | Кирпичные, перегородки гипсолитовые, | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки стен |
| 3. Перекрытия: | ж/бетонное | Усадочные трещины в плитах |
| 5. Крыша | шифер | Местами трещины |
| 6. Полы | дощатые | Стертость досок в местах проходов, сколы досок местами |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Окна 2-е створные, двери простые окрашенные | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели |
| 8. Отделка: внутренняя наружная (другое) | штукатурка, побелка | Выпучивание штукатурки, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция телевидение | отсутствуют есть есть нет нет нет есть | Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть есть нет есть нет есть нет нет нет | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов |
| 11. Разные работы | лестницы | Выбоины, сколы в ступенях и на площадке |