Приложение № 3

к конкурсной документации

Утверждаю

Зам. главы администрации

Дальнереченского  городского округа

___________________А.А. Черных

"___" ______________2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Дополнительные услуги по содержанию общего имущества.

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год |
| Стрижка газонов | по мере необходимости |
| Подрезка деревьев и кустов | 2 раза в год |
| Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год |
| Ликвидация наледи | По мере необходимости |
| Устранение аварий | на системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения немедленно, на системах энергоснабжения в течение 2 часов после получения заявки диспетчером |
| Выполнение заявок населения | протечка кровли в отдельных местах - 1 сутки, нарушение водоотвода - 3 суток, замена разбитого стекла - 1 сутки, неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования 1 сутки, неисправность электрической проводки оборудования - 4 часа с момента получения заявки |

- Дополнительные работы по ремонту общего имущества.

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Фундаменты |  |
| Устранение повреждений фундаментов | 1 раз в год |
| Ремонт внутридомовых и наружных дренажей | 1 раз в год |
| Устранение осадок фундаментов | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) приямков | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) отмостки | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 1 раз в год |
| 2. Кирпичные и железобетонные стены |  |
| Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | 1 раз в год |
| Восстановление теплозащиты стен | 1 раз в год |
| Восстановление несущей способности стен | 1 раз в год |
| Устранение деформации стен и перегородок | 1 раз в год |
| Окраска фасадов | 1 раз в год |
| Окраска стен помещений общего пользования | 1 раз в год |
| 3. Перекрытия |  |
| Устранение повреждений перекрытий | 1 раз в год |
| Усиление перекрытий | 1 раз в год |
| Устранение смещения несущих конструкций | 1 раз в год |
| Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и водоснабжения, проходящих через перекрытия | 1 раз в год |
| 4. Полы |  |
| Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | 1 раз в год |
| Окраска деревянных полов | 1 раз в год |
| Ремонт полов | 1 раз в год |
| 5. Перегородки |  |
| Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | 1 раз в год |
| Восстановление облицовки перегородок | 1 раз в год |
| Окраска перегородок | 1 раз в год |
| 6. Крыши |  |
| Устранение протечек кровли | В течение 1 суток |
| Ремонт, модернизация кровли | По мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | По мере необходимости |
| Окраска металлической кровли | По мере необходимости |
| Покрытие мягких кровель защитными мастиками | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) продухов вентиляции | По мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) вентиляционных труб | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) выходов на крышу | По мере необходимости |
| Восстановление (ремонт) систем водоотвода | 1 раз в год |
| 7. Окна, двери |  |
| Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| Утепление дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов | 1 раз в год |
| 8. Лестницы |  |
| Ремонт, замена перил | 1 раз в год |
| Окраска металлических элементов лестниц | 1 раз в год |
| 9. Теплоснабжение |  |
| Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей | 1 раз в год |
| Ремонт, промывка отопительных элементов | 1 раз в год |
| Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения | 1 раз в год |
| Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры. | 1 раз в год |
| 10. Горячее водоснабжение |  |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 11. Внутридомовое электрооборудование |  |
| Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | По мере необходимости |
| Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | По мере необходимости |
| Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | По мере необходимости |
| Ремонт, замена этажных щитков и шкафов | По мере необходимости |
| Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | По мере необходимости |
| 12. Водопровод и водоотведение |  |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | По мере необходимости |
| Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | По мере необходимости |
| Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | По мере необходимости |
| 13. Объекты внешнего благоустройства |  |
| Ремонт объектов внешнего благоустройства | 1 раз в год |
| Строительство объектов внешнего благоустройства | Согласно договора |
| ИТОГО |  |

Примечания:

1.   Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.

- Перечень работ, их периодичность, стоимость, объемы и материалы,            используемые в процессе исполнения работ, устанавливаются организатором кон
курса.

- Качество предоставления потребителям коммунальных услуг устанавливается организатором конкурса на основании Правил предоставления  коммунальных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации.

- Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества много
квартирного дома устанавливаются с учетом требований санитарных,                                 пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации.